## Slide 1
WaveOne - fettersystem
Introduksjon til Reciproc-systemet

## Slide 2: Bakgrunn eller hvorfor?
Kvalitetsbedring:
  95% av vitalekstirpasjonene ved UiO er vellykket 1984-2008
  75% av tenner med AP blir bra ved UiO 1984-2008
  ~67% av alle rotfylte tenner der ute er uten AP (2006), dvs
  >50% av tenner med AP kan fortsatt ha det etter behandling i hverdagspraksis (2013?, Jordal)
Vi må forbedre oss!
  Standardisering, bedre undervisning, motivasjon
Tidsånden
  Maskinell gir forenkling og tidsbesparelse

## Slide 3: Vi må forbedre oss!
Hva påvirker resultatet?
  Rotfyllingens lengde
    Apekslokator
    Kontroll av fyllingens plassering
  Rotfyllingens homogenitet
    Lateralkondensering
    Varm vertikal kondensering
    Tilpasset masterpoint
  Koronal tetthet
    Propp og topp
  Enkel læring: veldig viktig!
    Resultat av scoringer fra pro- pedevtikken: sjeldent at noe kull leverer strålende resultater.

## Slide 4: Overvejelser ved valg af maskinellt system
ProTaper
BioRace
HyFlex Rotating
TF
WaveOne Reciprocating,
    Dentsply Maillefer marketed
Reciproc
    Dentsply VDW

## Slide 5: Reciproc-systemet
Motorer til alle endo-uniter på klinikken og ferdighetssenteret

## Slide 6: RECIPROC® systemet Instrumenter
Trange kanaler
Mellem kanaler
Brede kanaler
R25 – ISO 25, Taper .08
R40 – ISO 40, Taper .06
R50 – ISO 50, Taper .05
Lett å lære, engangs, raskere
Gir tid til fokus på andre sider av undervisningen (aseptikk, irrigasjon, fylling)
Notes: Sizes/Taper: Working Part: 16 mm
  R25 – ISO 25 Taper .08
R40 – ISO 40 Taper .06
R50 – ISO 50 Taper .05
Regressive Taper

## Slide 7: Hvordan virker det?

## Slide 8
-150o, så +75o

## Slide 9: Hvordan velges filstørrelsen?

## Slide 10
1
3
2

## Slide 11
1
3
2
?
?

## Slide 12: Hvilket instrument?
Mål tannlengden preoperativt
Trekk fra 10 % og 1 mm og beregn indikatorlengden
Kavumprep og kanalsøk gjøres først
Før inn fil #30 mot apex: hvis den går til indikatorlengden, brukes R50
Hvis ikke, før inn fil #20: hvis den går til indikatorlengden, brukes R40
Hvis fil #20 ikke går til indikatorlengden, brukes R25
Dernest bestemmes den endelige arbeidslengden på rtg og/eller elektronisk

## Slide 13: Behandlings sekvens
Hvis kanalerne ikke er fuldt synlige – sandsynligvis R25 (25, .08)

## Slide 14: Sekvens
Trepanering til pulpa Kavum preparation

## Slide 15: Sekvens
Utilstrækkelig oplukning Oplukning med f. eks. Gates bor
af kanalinngangene
Rett adgang til kanalerne – adekvat åbning af kronepulpa og kanalindgange

## Slide 16: Sekvens
Tilstrækkelig oplukning
Klar til at fastsætte arbeidslengde og vælge Reciproc filstørrelse
Hvis fil 30, ISO standard, går passivt til indikatorlengde – vælg 50-gul, taper 0.5.
Hvis fil 30, ISO standard, ikke går passivt til indikatorlengde, men fil 20 gør – vælg 40-sort, taper .06.
Hvis fil 20, ISO standard, ikke går passivt til indikatorlengde – vælg 25-rød, taper .08.

## Slide 17: Sekvens
Tilstrækkelig oplukning Indikator røntgen
Klar til at fastsætte arbeidslengde

## Slide 18: Sekvens
Udrenset op til fil 20, ISO standard
Når arbeidslengden er fastsat udrenses manuelt med
10, 15 og 20 file, ISO standard (Glide-path)

## Slide 19: Maskinell instrumentering
Instrumentet monteres på vinkelstykket – ikke fingrene direkte på filen...
Motoren indstilles på «reciproc all»
Irrigasjonsvæske kommes i pulpakavum
Motoren aktiveres med fodpedalen
Motoren må ikke stoppes, mens filen er i kanalen, man risikerer at filen sætter sig fast

## Slide 20: Sekvens, maskinell
Den aktiverede Reciproc-fil føres ind i kanalen med rolige ind-ud bevægelser (pecking motion).
HUSK god fingerstøtte - den vil MEGET gerne trække sig ned i kanalen.
Hvis filen ikke vil avancere må man ikke presse – tag istedet en håndfil og gå efter.
OBS!! Reciproc-filen bør højest avancere 3 mm, inden den fjernes fra kanalen, skærene renses og kanalen irrigeres OBS!!

## Slide 21: Sekvens, maskinell
Efter hver 3 mm der præpareres, irrigeres grundigt og skærene på Reciproc instrumentet renses
Kontroller med en fil 20, ISO standard, at der stadig er adgang til den fulde arbeidslengde.

## Slide 22: Sekvens, maskinell
Sekvensen gentages til der er præpareret til den fulde arbeidslengde.
Der irrigeres grundig og tørres med papirspisser
Kanalen er nu klar til midlertidig innlegg eller rotfylling 

## Slide 23
Ferdig renset med: R25, .08
http://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/endodonti/undervisning/undervisn/index.html

## Slide 24
Det er en omvendt balanced force; dvs den spiser seg nedover i kanalen.
Læringskurven inneholder aktiv motstand mot å la seg fange av fremdriften.
Det kan ligne på ProTaper F2, som også var utgangspunktet for Reciproc/WaveOne-utviklingen

## Slide 25: Papirspisser og points

## Slide 27: Apikal boks og tilpasning

## Slide 28
Seating of standardized points into canals instrumented with taper 0.08 and 0.02
Plassering av masterpoint i kanaler som er instrumentert med taper 0.08 and 0.02

## Slide 29
Seating of standardized points into canals instrumented with taper 0.08 and 0.02
Plassering av masterpoint i kanaler som er instrumentert med taper 0.08 and 0.02

## Slide 30
Seating of standardized points into canals instrumented with taper 0.08 and 0.02
Plassering av masterpoint i kanaler som er instrumentert med taper 0.08 and 0.02
Ved etablert apikal boks

## Slide 31
Seating of standardized points into canals instrumented with taper 0.08 and 0.02
Plassering av masterpoint i kanaler som er instrumentert med taper 0.08 and 0.02
Etter overinstrumentering og litt liten point

## Slide 32: Hvordan gjør vi?
Maskinell
  Rtg: vurder størrelse,
  Etter kavumprep og kanalsøk
    Hvis #30 til apeks: R50; hvis #20 til apeks: R40; ellers: R25
  Lengdemål som vanlig, også med apeks-lokator
  Hånd til #20 alltid
  R25, R40 eller R50 til apeks
  H-filer etter behov
Manuell
  Lengdemål som vanlig, også med apeks-lokator
  Hånd til #20
  Balanced force til apeks til ønsket dimensjon med K-filer
  H-filer etter behov

## Slide 33: Hvordan gjør vi?
Maskinell
  Standardiserte papirspisser
  Standardiserte guttaperka-spisser
  Lateralkondensering etter behov
Manuell
  Standard papirspisser
  Vanlig 02 guttaperka-spisser
  Lateralkondensering som vanlig

## Slide 34: Individuelle justeringer
Maskinell
  Ekstra vide, ekstra krumme kanaler:
    Fullfør instrumentering med størst mulige Reciproc-fil
    Gå over til manuell, vanlig 02 taper instrumentering og fullfør med denne
  Ønsket utvidet apikalt etter R25:
    Juster prep med 40/04 eller 50/04 direkte, manuelt
    Rotfyll med tilsvarende 04 guttaperka (eller R25)
Manuell
  Kan suppleres med Gates og med (restlageret?) av PreRace til avslutning av preparering
Maskinell
  Et (begrenset) utvalg av andre instrumenter holdes for spesialist-kandidatene

## Slide 35: Progresjon i undervisningshistorien
1969: Ustandardisert, Hedstrømsfiling, kloroperka, lateralkondensering.
197?: Standardisert preparering med håndfiler (reamere), standardisert apikal masterpoint.
1984: Nye sealere
1997: Nikkel-titan håndinstrumenter
2004: Maskinell koronale 2/3. Start på crown-down
2012: Maskinell til apex. Hel-konforme points

## Slide 36: Praktiske øvelser
Hver student instrumenterer og fyller en plast molar med Reciproc systemet.
Hvor: Endobåsene i 6. etg.
Hvornår: Efter teorikurs (hver dag fra mandag 4.3. - fredag 15.3.).
Book en tid, evt. på studiedagen. Eller er det en pasient som ikke møter til timen, kan dere høre om det er mulig å få tid der og da.